## Sheet1
工程量价格清单
判断 | Item | Specifications | Qty | Unit |  |  |  | 材料价格/RMB |  | 人工价格/RMB |  | Total RMB | Remark
编号 | 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价 |  | 基本参数 | 单价 | 复价 | 单价 | 复价 | 总价 RMB | 备注
| 3 | 照明灯具
1 | 3.01 | 防水大功率筒灯4*32W | 12 | 套 |  | 0
1 | 3.02 | 防鹰大功率筒灯4*32W | 15 | 套 |  | 0
1 | 3.03 | 防爆型壁挂式LED灯1*20W | 5 | 套 |  | 0 |  |  |  | 可以
1 | 3.04 | 防爆型格栅LED灯3*10W | 1 | 套 |  | 0
1 | 3.05 | 大功率筒灯4*32W | 36 | 套 | 140 | 5040 | 4头方形斗胆灯4*12w，开口240*240mm
1 | 3.06 | 应急双头灯（蓄电池90分钟）2*10W | 8 | 套 | 25 | 200
1 | 3.07 | 格栅LED灯3*10W/600*600mm | 126 | 套 | 92 | 11592 | 格栅LED灯3*9W/600*600mm（光效100lm/w）
1 | 3.08 | 应急格栅LED灯3*10W/600*600mm(蓄电池90分钟) | 33 | 套 | 180 | 5940 | 应急格栅LED灯3*9W/600*600mm(蓄电池90分钟，过消防认证，光效100lm/w)
1 | 3.09 | 格栅LED灯3*20W/1200*600mm | 44 | 套 | 142 | 6248 | 格栅LED灯3*18W/1200*600mm（光效100lm/w）
1 | 3.1 | 应急格栅LED灯3*20W/1200*600mm(蓄电池90分钟) | 6 | 套 | 228 | 1368 | 应急格栅LED灯3*18W/1200*600mm(蓄电池90分钟，过消防认证，光效100lm/w)
1 | 3.11 | 双管LED灯2*20W/1200mm | 18 | 套 | 51 | 918 | 双管LED灯2*18W/1200mm（含支架，光效100lm/w）
1 | 3.12 | 黄光洁净LED灯2*20W/1200mm | 17 | 套 | 53 | 901 | 黄光洁净LED灯2*18W/1200mm（色温3000k）
1 | 3.13 | 应急黄光洁净LED灯2*20W/1200mm(蓄电池90分钟) | 4 | 套 | 97 | 388 | 应急黄光洁净LED灯2*18W/1200mm(蓄电池90分钟过消防认证，色温3000k)
1 | 3.14 | 防腐洁净LED灯2*20W/1200mm | 45 | 套 | 53 | 2385 | 防腐洁净LED灯2*18W/1200mm
1 | 3.15 | 应急防腐洁净LED灯2*20W/1200mm(蓄电池90分钟) | 7 | 套 | 97 | 679 | 应急防腐洁净LED灯2*18W/1200mm(蓄电池90分钟)
1 | 3.16 | 双管洁净LED灯2*20W/1200mm | 295 | 套 | 53 | 15635 | 双管洁净LED灯2*18W/1200mm
1 | 3.17 | 应急双管洁净LED灯2*20W/1200mm(蓄电池90分钟) | 51 | 套 | 97 | 4947 | 应急双管洁净LED灯2*18W/1200mm(蓄电池90分钟)
1 | 3.18 | 筒灯1*20W | 21 | 套 | 26 | 546 | 开孔：180mm 功率20w
1 | 3.19 | 出口指示灯LED1*4W(蓄电池90分钟) | 16 | 套 | 15 | 240
1 | 3.2 | 单向指示灯LED1*4W(蓄电池90分钟) | 27 | 套 | 15 | 405
| 小计 |  |  |  |  | 57432 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Total Project Quotation (RMB) 本次项目报价 (RMB) |  | 0